ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Шегарском районе.

Адрес: 636160 Томская область, с. Кожевниково, ул. Титова,д. 13 Телефон/ факс: Специалист-эксперт отдела- 8(38244) 2-16-99; E-mail:to.kozhevnikovo@yandex.ru

Предписание №8 от 04.03.2020г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений

санитарного законодательства Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Шегарском районе Юрковой Ириной Владимировной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Кожевниковская районная детско-юношеская спортивная школа имени Николая Ивановича Вакурина»., осуществляющего деятельность по адресу: 636160, Кожевниковский район,с.Кожевниково, пер.Совхозный ,2А.Акт проверки №14 от 04.03.2020г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : ст. ст. 11,24,28,29,35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных нормативов и правил, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», »; приказ Минздравсоцразвития РФ №125н от 21.03.2014 «Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 10 от 10.07.2019 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»,

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства , предлагаю:

- Для проведения генеральной уборки помещений и в санитарных узлах использовать дезинфицирующие средства.

Основание: : ст. ст. 11,28,29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», санитарных нормативов и правил,п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

- Провести	ремонтные работы по устранению дефектов пола в помещениях: тренажерной, раздевалке.

Основание: : ст. ст. 11,24,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-^«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

- Организовать питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченной питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде.

Основание: ст. ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»,п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

4.Занести данные в личные медицинские книжки у персонала о профилактических прививках, а именно против гриппа в соответствии с национальным календарем,

Основание: ст. ст. 11,28,35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», приказ Минздравсоцразвития РФ №125н от 21.03.2014 «Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 10 от 10.07.2019 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»;

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

- В	первом корпусе оборудовать помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалет, обеспеченный раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителями.

Основание: ст. ст. 11,24,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

- Уровень искусственной освещенности в тренажерной, раздевалке для мальчиков, тренерской привести в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.5.1, п.5.6), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.3.3.1, таблица № 2). Основание: ст. ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.5.1, п.5.6), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.3.3.1, таблица № 2).

Срок исполнения : до 04.11.2020г и постоянно.

В срок до 05.11.2020 г. известить специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора в Шегарском районе о выполнении предписания.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы,

подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Кожевниковская районная детско-юношеская спортивная школа имени Николая Ивановича Вакурина».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт

ТО УФС Роспотребнадзора в Шегарском районе
Предписание получил: Кузнецова Ольга Анатольевна.

Юркова Ирина Владимировна